č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  10. 6. 2014

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

EÚO  ZŠ Dr. Horáka

Předkládá:		Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3113 | 6121 |  |  | 0600194000000 | 1 200 000 |
| EÚO ZŠ Dr. Horáka |

- snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 | 6409 | 5901 |  |  | 0700000707100 | 1 200 000 |
| Rezerva RMP |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy RMP o částku 1,200.000,-- Kč.

V projektové dokumentaci, která byla součástí zadávacího řízení pro výběr nejvýhodnější nabídky, byla navržena technologie kotvení tepelné izolace k nosné konstrukci střechy.

Tato technologie byla projektantem zvolena na základě dostupné dokumentace a provedení sond do střešního pláště u největšího objektu B.

U ostatních menších objektů se další sondy neprováděly, aby se nenarušovala celistvost hydroizolační vrstvy (také z důvodu stížností na zatékání do objektu). Bylo předpokládáno, že je použita stejná skladba střešní konstrukce jako u objektu B.

V současné době, kdy se na budovách připravuje zahájení prací na plochých střechách, byly provedeny realizační firmou dodatečné sondy, při kterých byly zjištěny rozdílné skladby střech u jednotlivých pavilónů, ke kterým došlo při postupných opravách střech.  Skladby střech navržené v projektové dokumentaci je třeba změnit.

Vzhledem k výskytu násypných vrstev je třeba změnit způsob kotvení (přilepením „pur pěnou“ na stávající konstrukce a přitížení dlaždicemi místo kotev).  Ze stejného důvodu musí být změněn typ podkladních asfaltových pásů. Původní asfaltové pásy (typu V13) budou nahrazeny pásy vyšší kvality a gramáže (asfaltovým samolepícím podkladním pásem).

Z důvodu chyb v projektové dokumentaci byla zaslána dne 15. 5. 2014 reklamace zpracovateli projektové dokumentace, která bude řešena dle sankcí ze smlouvy o dílo.

Předpokládané finanční náklady vyvolané nutnou změnou technologie jsou odhadnuty na 1 200 000 Kč.

Na stavbu byla získána dotace z Fondu soudružnosti prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí, kdy finanční prostředky budou poskytnuty zpětně na základě prokázaných skutečně vynaložených výdajů ve výši cca 15,200 tis. Kč.

Z důvodu dokončení stavebních prací v termínu (konec měsíce srpna 2014), je třeba schválit finanční prostředky v předstihu, aby mohly být práce následně zadány poté, co bude zajištěno finanční krytí.

Rada města Prostějova materiál projedná na své schůzi mimo schválený harmonogram v průběhu 23. týdne, stanovisko rady bude bezodkladně zasláno členům zastupitelstva.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude předložen na jednání Finančního výboru ZMP dne 3. 6. 2014.

Příloha:          	situace (rozdělení na objekty), kalkulace, reklamační dopis

Prostějov          	3. 6. 2014

Zpracovala:      	Drahomíra Zhánělová

Za správnost:   	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.

- situace

- kalkulace

- reklamační dopis